STEINEL Professional Rilevatore di presenza

HF 360-2

DALI-2 Input Device - in superficie

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 57 x 123 x 123 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth, Bus;Con telecomando: No;Variante: DALI-2 Input Device - in superficie;VPE1, EAN: 4007841064297;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: In superficie, Soffitto;Grado di protezione: IP20;Temperatura ambiente: da -25 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 12.5 – 22 V;Dettaglio tensione di alimentazione: Bus DALI;Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave;Con accoppiamento bus: Sì;Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria;Altezza di montaggio: 2,50 – 4,00 m;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 140 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 12 m (113 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 12 m (113 m²);Potenza di trasmissione:

Produttore Steinel

Art. n. 064297

Denominazione ordine HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione