**STEINEL Professional Zubehör**

**Notlicht-Modul R-Serie**

Zubehör aus Kunststoff <br>Abmessungen (L x B x H): 20 x 66 x 101 mm; Versorgungsspannung: 3,6 V; Schutzklasse: Ohne; Umgebungstemperatur: von 0 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064143

**Bestellbezeichnung** Notlicht-Modul R-Serie

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen