**STEINEL Professional Toebehoren**

**Noodverlichtingsmodule R-serie**

Afmetingen (L x B x H): 20 x 66 x 101 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Met afstandsbediening: Nee; VPE1, EAN: 4007841064143; kleur: wit; Beschermingsklasse: zonder; Omgevingstemperatuur: van 0 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: kunststof; Stroomtoevoer: 3,6 V; Voedingsspanning detail: Batterijen (inclusief), 3 x batterijen type AA; Koppeling: Nee; Lichtstroom noodverlichting: 107 lm; Product categorie: Toebehoren

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 064143

**Bestelaanduiding** Noodverlichtingsmodule R-serie

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen