STEINEL Professional Präsenzmelder

True Presence

COM1 - Unterputz schwarz

Hochfrequenz, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 12,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 20 s – 60 Min.; Einstellung via: Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 50 x 103 x 103 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 068509

Bestellbezeichnung True Presence COM1 - Unterputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen