**STEINEL Professional Zubehör**

**Deckeneinbau-Adapter**

**Deckeneinbau**

Zubehör, für den Deckeneinbau im Innenbereich Schutzart: IP20; Farbe: Weiß; Abmessungen (Ø x H): 67 x 69 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079543

**Bestellbezeichnung** Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen