**STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp**

**RS PRO 5100 SC**

**met bewegingsmelder & Bluetooth**

Afmetingen (L x B x H): 1370 x 87 x 58 mm; Met lampjes: Ja, led-lampjes; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bluetooth; Variant: met bewegingsmelder & Bluetooth; VPE1, EAN: 4007841078881; kleur: grijs; Montageplaats: wand, plafond; Montage: Wand, Plafond, Op de muur; Slagvastheid: IK07; Bescherming: IP65; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C; Materiaal van de behuizing: kunststof; Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 0,41 W; Montagehoogte max.: 4,00 m; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 10 m (79 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 10 m (79 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Lichtstroom totaal product: 4250 lm; Totale efficiëntie van het product: 137 lm/W; Kleurtemperatuur: 4000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 1-60 min.; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Koppeling: Ja; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 100.000 h; Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 68.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): >60.000 h; Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): >60.000 h; Zekering B10: 41; Zekering B16: 65; Zekering C10: 67; Zekering C16: 108; Basislichtfunctie in procenten: 0 – 100 %; Vermogen: 31 W; Index kleurweergave CRI: = 82; Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471: RG1; Inschakelstroom, maximaal: 14,8 A; Openingshoek: 160 °; Registratiehoek: 360 °; Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 078881

**Bestelaanduiding** RS PRO 5100 SC met bewegingsmelder & Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen