**STEINEL Professional Zubehör**

**Tasterkoppler PC4-DALI-2**

**weiß**

Zubehör, im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Versorgungsspannung: Dali-Bus; Einstellungen via App, Smartphone, Bus und Tablet; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 15 x 43 x 50 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 082123

**Bestellbezeichnung** Tasterkoppler PC4-DALI-2 weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen