**STEINEL Professional Toebehoren**

**Drukknopkoppeling PC4-DALI-2**

**wit**

Afmetingen (L x B x H): 15 x 43 x 50 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: App, Smartphone, Bus, Tablet; Met afstandsbediening: Nee; Variant: wit; VPE1, EAN: 4007841082123; Uitvoering: Set lichtbesturingssysteem; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, groot kantoor, hotelkamer, Binnen, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte, patiëntenkamer, trappenhuis; kleur: wit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand, plafond; Montage: In de muur; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Voedingsspanning detail: DALI-bus; Aantal DALI deelnemers: 1; Functies: 4 ingangen voor gebruikelijke schakelaars, Drukknop configuratie, Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes; Nominale stroom: 2,7 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 082123

**Bestelaanduiding** Drukknopkoppeling PC4-DALI-2 wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen