**STEINEL Professional Zubehör**

**Aufputz Adapter True Presence KNX**

**weiß**

Zubehör, Schutzart: IP20; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 28 x 118 x 118 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 063887

**Bestellbezeichnung** Aufputz Adapter True Presence KNX weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen