**STEINEL Professional Accessori**

**Adattatore per montaggio in superficie per True Presence KNX**

**bianco**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 28 x 118 x 118 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Variante: bianco; VPE1, EAN: 4007841063887; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Grado di protezione: IP20; Materiale: Plastica; Categoria die prodotto: Accessori

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 063887

**Denominazione ordine** Adattatore per montaggio in superficie per True Presence KNX bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione