**STEINEL Professional Toebehoren**

**Opbouwadapter voor True Presence KNX**

**wit**

Afmetingen (L x B x H): 28 x 118 x 118 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Variant: wit; VPE1, EAN: 4007841063887; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Bescherming: IP20; Materiaal: kunststof

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 063887

**Bestelaanduiding** Opbouwadapter voor True Presence KNX wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen