**STEINEL Professional Ersatzteil**

**Ersatz-Fuß GL 85**

**anthrazit**

Ersatzteil aus Aluminium Abmessungen (L x B x H): 136 x 136 x 38 mm; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 078843

**Bestellbezeichnung** Ersatz-Fuß GL 85 anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen