STEINEL Professional Multisensor

Multisensor Air

BT IPD - Aufputz

Multisensor für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit BT IPD Schnittstelle, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; optionales Hauptlicht Ja, Einstellungen via Smartphone, Tablet und Connect Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Umgebungstemperatur: 0 – 50 °C; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 45 x 142 x 142 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 084257

Bestellbezeichnung Multisensor Air BT IPD - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen