STEINEL Professional Multisensor

Multisensor True Presence

DALI-2 Input Device - Aufputz V2

Hochfrequenz - Multisensor für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 12 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Einstellungen via Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App und Bus; Vernetzung via DALI-Bus Bluetooth Mesh Connect; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 45 x 142 x 142 mm; DALI-2 Zertifikat

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 081812

Bestellbezeichnung Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen