STEINEL Professional Componenti del sistema

ALC100 KNX-S

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 90 x 18 x 58 mm; VPE1, EAN: 4007841085643; colore: grigio; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: III; Temperatura ambiente: -5 – 45 °C; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Corrente nominale: 9 mA

Produttore Steinel

Art. n. 085643

Denominazione ordine ALC100 KNX-S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione