**STEINEL Professional Systeemonderdelen**

**ALC100 KNX-S**

Afmetingen (L x B x H): 90 x 18 x 58 mm; VPE1, EAN: 4007841085643; kleur: grijs; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: III; Omgevingstemperatuur: -5 – 45 °C; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Nominale stroom: 9 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 085643

**Bestelaanduiding** ALC100 KNX-S

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen