STEINEL Professional Componenti del sistema

DALI64 KNX-S Gateway DALI 1-fold

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 90 x 71 x 58 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;VPE1, EAN: 4007841089207;colore: grigio;Grado di protezione: IP20;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -5 fino a 45 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz;Quantità di utenze Dali: 64;Steuerausgang, Dali: adressable 64 ballast elettronici;Con accoppiamento bus: Sì;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sì;Tipo Uscita DALI: Multi Master;Categoria die prodotto: Componenti del sistema

Produttore Steinel

Art. n. 089207

Denominazione ordine DALI64 KNX-S Gateway DALI 1-fold

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione