STEINEL Professional Composants du système

DIM4 KNX-S actionneur variateur

Garantie du fabricant: 5 ans;UC1, Code EAN: 4007841089191;Indice de protection: IP20;Classe: II;Température ambiante: de -5 jusqu'à 45 °C;Avec couplage au bus: Oui;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Oui;Catègorie de produits: Composants du système

Fabricant Steinel

Réf. 089191

Désignation commande DIM4 KNX-S actionneur variateur

Livrer, monter et régler pour être opérationnel