STEINEL Professional Componenti del sistema

DIM4 KNX-S attuatore dimmerabile

Garanzia del produttore: 5 anni;VPE1, EAN: 4007841089191;Grado di protezione: IP20;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -5 fino a 45 °C;Con accoppiamento bus: Sì;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sì;Categoria die prodotto: Componenti del sistema

Produttore Steinel

Art. n. 089191

Denominazione ordine DIM4 KNX-S attuatore dimmerabile

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione