STEINEL Professional Componenti del sistema

P1280 KNX accoppiatore di area/linea

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 90 x 108 x 58 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;VPE1, EAN: 4007841085667;colore: grigio;Contenuto della confezione: 1;Grado di protezione: IP20;Classe di protezione: III;Temperatura ambiente: da -5 fino a 45 °C;Allacciamento alla rete: 200 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo proprio: 6,4 W;Corrente nominale: 1280 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Categoria die prodotto: Componenti del sistema

Produttore Steinel

Art. n. 085667

Denominazione ordine P1280 KNX accoppiatore di area/linea

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione