**STEINEL Professional Systeemonderdelen**

**P1280 KNX**

Afmetingen (L x B x H): 90 x 108 x 58 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; VPE1, EAN: 4007841085667; kleur: grijs; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: III; Omgevingstemperatuur: van -5 tot 45 °C; Stroomtoevoer: 200 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 6,4 W; Nominale stroom: 1280 mA; Product categorie: Systeemonderdelen

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 085667

**Bestelaanduiding** P1280 KNX

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen