STEINEL Professional Componenti del sistema

UA16 KNX-S attuatore universale

Garanzia del produttore: 5 anni;VPE1, EAN: 4007841089177;Esecuzione: altro;colore: grigio;Grado di protezione: IP20;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -5 fino a 45 °C;Allacciamento alla rete: 21 – 32 V;Carico capacitivo in μF: 140 µF;Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus;Con accoppiamento bus: Sì;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sì;Categoria die prodotto: Componenti del sistema

Produttore Steinel

Art. n. 089177

Denominazione ordine UA16 KNX-S attuatore universale

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione