**STEINEL Professional Systeemonderdelen**

**UA24 KNX-S**

Fabrieksgarantie: 5 jaar; VPE1, EAN: 4007841089184; Uitvoering: overige; kleur: grijs; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -5 tot 45 °C; Stroomtoevoer: 21 – 32 V; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Product categorie: Systeemonderdelen

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 089184

**Bestelaanduiding** UA24 KNX-S

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen