STEINEL Professional Composants du système

UA6 KNX-S actionneur universel

Garantie du fabricant: 5 ans;UC1, Code EAN: 4007841089160;Modèle: autre;Coloris: gris;Indice de protection: IP20;Classe: II;Température ambiante: de -5 jusqu'à 45 °C;Alimentation électrique: 21 – 32 V;Charge capacitive	 en μF: 140 µF;Tension d'alimentation détails: Bus KNX;Avec couplage au bus: Oui;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Oui;Catègorie de produits: Composants du système

Fabricant Steinel

Réf. 089160

Désignation commande UA6 KNX-S actionneur universel

Livrer, monter et régler pour être opérationnel