**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**USB100 KNX**

Systemkomponenten mit KNX Schnittstelle, Versorgungsspannung: 21 – 32 V, KNX-Bus; Farbe: Grau; Abmessungen (L x B x H): 90 x 36 x 58 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 085674

**Bestellbezeichnung** USB100 KNX

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen