STEINEL Professional Composants du système

USB100 KNX USB interface

Dimensions (L x l x H): 90 x 36 x 58 mm;Garantie du fabricant: 5 ans;UC1, Code EAN: 4007841085674;Coloris: gris;Contenu de l'emballage: 1;Classe: II;Température ambiante: de -5 jusqu'à 45 °C;Alimentation électrique: 21 – 32 V;Tension d'alimentation détails: Bus KNX;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Non;Catègorie de produits: Composants du système

Fabricant Steinel

Réf. 085674

Désignation commande USB100 KNX USB interface

Livrer, monter et régler pour être opérationnel