STEINEL Professional Componenti del sistema

USB100 KNX USB interfaccia

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 90 x 36 x 58 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;VPE1, EAN: 4007841085674;colore: grigio;Contenuto della confezione: 1;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -5 fino a 45 °C;Allacciamento alla rete: 21 – 32 V;Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Categoria die prodotto: Componenti del sistema

Produttore Steinel

Art. n. 085674

Denominazione ordine USB100 KNX USB interfaccia

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione