**STEINEL Professional Systeemonderdelen**

**USB100 KNX**

Afmetingen (L x B x H): 90 x 36 x 58 mm; VPE1, EAN: 4007841085674; kleur: grijs; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: -5 – 45 °C; Stroomtoevoer: 21 – 32 V; Voedingsspanning detail: KNX-bus

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 085674

**Bestelaanduiding** USB100 KNX

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen