**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**DALI128 KNX-S Dali-Gateway 2-fach**

Systemkomponenten mit KNX Schnittstelle, Versorgungsspannung: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; Vernetzung: Ja; Farbe: Grau; Abmessungen (L x B x H): 90 x 71 x 58 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 089214

**Bestellbezeichnung** DALI128 KNX-S Dali-Gateway 2-fach

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen