STEINEL Professional Composants du système

DALI128 KNX-S passerelle DALI double

Dimensions (L x l x H): 90 x 71 x 58 mm;Garantie du fabricant: 5 ans;UC1, Code EAN: 4007841089214;Coloris: gris;Indice de protection: IP20;Classe: II;Température ambiante: de -5 jusqu'à 45 °C;Matériau: Matière plastique;Alimentation électrique: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz;Nombre de participants Dali: 128;Steuerausgang, Dali: Adressable 64 ballasts électroniques;Avec couplage au bus: Oui;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Oui;Type de sortie DALI: Plusieurs maîtres;Catègorie de produits: Composants du système

Fabricant Steinel

Réf. 089214

Désignation commande DALI128 KNX-S passerelle DALI double

Livrer, monter et régler pour être opérationnel