**STEINEL Professional Systeemonderdelen**

**DALI128 KNX-S**

Afmetingen (L x B x H): 90 x 71 x 58 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; VPE1, EAN: 4007841089214; kleur: grijs; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: van -5 tot 45 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz; Met busaansluiting: Ja; Product categorie: Systeemonderdelen

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 089214

**Bestelaanduiding** DALI128 KNX-S

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen