**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**P640 KNX Power Supply**

Systemkomponenten Versorgungsspannung: 200 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; Vernetzung via KNX-Bus; Farbe: Grau; Abmessungen (L x B x H): 90 x 72 x 58 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 084882

**Bestellbezeichnung** P640 KNX Power Supply

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen