STEINEL Professional Composants du système

P640 KNX alimentation en tension

Dimensions (L x l x H): 90 x 72 x 58 mm;Garantie du fabricant: 5 ans;UC1, Code EAN: 4007841084882;Coloris: gris;Contenu de l'emballage: 1;Indice de protection: IP20;Classe: III;Température ambiante: de -5 jusqu'à 45 °C;Matériau: Matière plastique;Alimentation électrique: 200 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consommation propre: 2,9 W;Mise en réseau via: Bus KNX;Courant nominal: 640 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Non;Catègorie de produits: Composants du système

Fabricant Steinel

Réf. 084882

Désignation commande P640 KNX alimentation en tension

Livrer, monter et régler pour être opérationnel