**STEINEL Professional Systeemonderdelen**

**P640 KNX**

Afmetingen (L x B x H): 90 x 72 x 58 mm; VPE1, EAN: 4007841084882; kleur: grijs; Bescherming: IP20; Beschermingsklasse: III; Omgevingstemperatuur: -5 – 45 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 200 – 240 V / 50 – 60 Hz; Eigen verbruik: 2,9 W; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 640 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 084882

**Bestelaanduiding** P640 KNX

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen