STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 APC - inbouw

Afmetingen (L x B x H): 69 x 103 x 103 mm;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth;Met afstandsbediening: Nee;Variant: DALI-2 APC - inbouw;VPE1, EAN: 4007841064358;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: In de muur, Plafond;Bescherming: IP20;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 0,3 W;Voedingsspanning detail: max. 64 deelnemers;Aantal DALI deelnemers: 64;Steuerausgang, Dali: Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten;Technologie, sensoren: Lichtsensor, passief infrarood;Montagehoogte: 2,50 – 10,00 m;Montagehoogte max.: 10,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 360 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: 9 x 9 m (81 m²);Reikwijdte tangentiaal: 24 x 24 m (576 m²);Reikwijdte aanwezigheid: 9 x 9 m (81 m²);schakelzones: 5200 schakelzones;Functies: Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 30 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-60 min., hele nacht;Hoofdlicht instelbaar: 10 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Ja;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth, DALI-bus;Product categorie: Aanwezigheidsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 064358

Bestelaanduiding LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen