**STEINEL Professional Componenti del sistema**

**UI2 KNX-S interfaccia universale**

Garanzia del produttore: 5 anni; VPE1, EAN: 4007841089221; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: III; Allacciamento alla rete: 21 – 32 V; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Categoria die prodotto: Componenti del sistema

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 089221

**Denominazione ordine** UI2 KNX-S interfaccia universale

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione