**STEINEL Professional Composants du système**

**UI8 KNX-S interface universelle**

Garantie du fabricant: 5 ans; UC1, Code EAN: 4007841089245; Indice de protection: IP20; Classe: III; Alimentation électrique: 21 – 32 V; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui; Catègorie de produits: Composants du système

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 089245

**Désignation commande** UI8 KNX-S interface universelle

Livrer, monter et régler pour être opérationnel