STEINEL Professional Interrupteur crépusculaire avec minuterie

TTS PRO

anthracite

Dimensions (L x l x H): 38 x 95 x 95 mm;Avec détecteur de mouvement: Non;Garantie du fabricant: 5 ans;Réglages via: Bluetooth Mesh, Application, Smartphone;Avec télécommande: Non;Variante: anthracite;UC1, Code EAN: 4007841089139;Modèle: Interrupteur crépusculaire;Applications: Extérieur;Emplacement, pièce: extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon;Coloris: anthracite;Lieu d'installation: mur;Montage: En saillie, Mur;Indice de protection: IP54;Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C;Matériau: Matière plastique;Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W;Lampes LED > 8 W: 250 W;Consommation propre: 0,5 W;Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière;Réglage crépusculaire: 1 – 1000 lx;Fonction balisage: Non;Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui;Réglage de l'éclairage permanent: Non;Mise en réseau possible: Oui;Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave;Mise en réseau via: Bluetooth Mesh;Catègorie de produits: Interrupteur crépusculaire avec minuterie

Fabricant Steinel

Réf. 089139

Désignation commande TTS PRO anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel