STEINEL Professional Dämmerungsschalter inkl. Zeitschaltuhr

TTS PRO

weiß

Dämmerungsschalter, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Dämmerungsschalter inkl. Zeitschaltuhr für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Lichtmessung 1 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 1000 W; Einstellung via: Bluetooth Mesh, App, Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 089122

Bestellbezeichnung TTS PRO weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen