STEINEL Professional Interrupteur crépusculaire avec minuterie

TTS PRO

blanc

• Dimensions (L x l x H): 38 x 95 x 95 mm
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh, Application, Smartphone
• Avec télécommande: Non
• Variante: blanc
• UC1, Code EAN: 4007841089122
• Modèle: Interrupteur crépusculaire
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Lieu d'installation: mur
• Montage: En saillie, Mur
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W
• Lampes LED > 8 W: 250 W
• Consommation propre: 0,5 W
• Technologie, détecteurs: Mesure en lumière mixte
• Réglage crépusculaire: 1 – 1000 lx
• Fonction balisage: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Catègorie de produits: Interrupteur crépusculaire avec minuterie

Fabricant Steinel

Réf. 089122

Désignation commande TTS PRO blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel