STEINEL Professional Luminaire intérieure LED sans détecteur

RS PRO T27

bl. neutre

• Dimensions (Ø x H): 272 x 64 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Variante: bl. neutre
• UC1, Code EAN: 4007841091927
• Coloris: blanc
• Lieu d'installation: mur, plafond
• Montage: Plafond
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Flux lumineux total du produit: 930 lm
• Efficacité totale du produit: 113 lm/W
• Température de couleur: 4000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Mise en réseau via: Câble
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 100.000 h
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 73.000 h
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): >60.000 h
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): >60.000 h
• Fusible B10: 54
• Fusible B16: 87
• Fusible C10: 90
• Fusible C16: 145
• Puissance: 8,2 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1
• Courant à l'enclenchement, maximum: 13 A
• Indice de protection, plafond: IP54
• Catègorie de produits: Luminaire intérieure LED sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 091927

Désignation commande RS PRO T27 bl. neutre

Livrer, monter et régler pour être opérationnel