STEINEL Professional Sensore di movimento

MD IR N360

COM1 - incasso a soffitto antracite

Dimensioni (Ø x H): 83 x 74 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth, Smartphone, Tablet;Con telecomando: No;Variante: COM1 - incasso a soffitto antracite;VPE1, EAN: 4007841087432;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Interni, Esterno;colore: antracite;Colore, RAL: 7016;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: Soffitto, Incasso a soffitto;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 10 pz;Consumo proprio: 0,3 W;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico;Altezza di montaggio: 1,80 – 6,00 m;Altezza di montaggio max.: 6,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 7 m (38 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 26 m (531 m²);Zone d'intervento: 1179 zone di commutazione;Materiale di copertura: calotte di copertura;Funzioni: Sensore di movimento, Sensore di luce, Uscita a relè, Monitoraggio dei dati;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 087432

Denominazione ordine MD IR N360 COM1 - incasso a soffitto antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione