STEINEL Professional Bewegungsmelder

sensIQ S

COM1 - schwarz EVO

Passiv Infrarot, Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, 300 °, mit 1360 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 5 m; optionale Montagehöhe 2 m, Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Abmessungen (L x B x H): 128 x 114 x 74 mm; VDE Zertifikat; Inklusive Eckwandhalter und Fernbedienung

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 034979

Bestellbezeichnung sensIQ S COM1 - schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen