STEINEL Professional Détecteur de mouvement

sensIQ S

COM1 - noir EVO

• Dimensions (L x l x H): 128 x 114 x 74 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Avec télécommande: Oui
• Variante: COM1 - noir
• UC1, Code EAN: 4007841034979
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Extérieur, Intérieur
• Support mural d'angle inclus: Oui
• Montage: En saillie
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 50 pcs.
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 600 W
• Lampes LED < 2 W: 100 W
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 300 W
• Lampes LED > 8 W: 600 W
• Charge capacitive	 en μF: 176 µF
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif
• Hauteur de montage: 2 – 5 m
• Hauteur de montage max.: 5,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 300 °
• Angle d'ouverture: 90 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Oui
• Zones de commutation: 1360 zones de commutation
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 034979

Désignation commande sensIQ S COM1 - noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel