STEINEL Professional Sensore di movimento

sensIQ S

COM1 - nero EVO

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 128 x 114 x 74 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Con telecomando: Sì;Variante: COM1 - nero;VPE1, EAN: 4007841034979;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: Sì;Montaggio: In superficie;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 50 pz;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 600 W;Lampade LED < 2 W: 100 W;Lampade LED > 2 W < 8 W: 300 W;Lampade LED > 8 W: 600 W;Carico capacitivo in μF: 176 µF;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi;Altezza di montaggio: 2 – 5 m;Altezza di montaggio max.: 5,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 300 °;Angolo di apertura: 90 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: Sì;Zone d'intervento: 1360 zone di commutazione;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: No;Collegamento in rete: Sì;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 034979

Denominazione ordine sensIQ S COM1 - nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione