STEINEL Professional Bewegingsmelder

sensIQ S

COM1 - zwart EVO

Afmetingen (L x B x H): 128 x 114 x 74 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Met afstandsbediening: Ja;Variant: COM1 - zwart;VPE1, EAN: 4007841034979;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Incl. hoekwandhouder: Ja;Montage: Op de muur;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 50 st;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 600 W;Led-lampen < 2 W: 100 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 300 W;Led-lampen > 8 W: 600 W;Capacitieve belasting in μF: 176 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood;Montagehoogte: 2 – 5 m;Montagehoogte max.: 5,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 300 °;Openingshoek: 90 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Ja;schakelzones: 1360 schakelzones;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 034979

Bestelaanduiding sensIQ S COM1 - zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen