**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**

Systemkomponenten im Innenbereich Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; Vernetzung: Nein; Einstellung via: Connect Bluetooth Mesh, App, Tablet, Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 15 x 43 x 50 mm; TÜV Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 067342

**Bestellbezeichnung** Tasterkoppler PC4-Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen