STEINEL Professional Präsenzmelder

Hallway

KNX - Deckeneinbau V3.5

Hochfrequenz, Gang-Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2 – 4 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 s – 1092 Min.; optionales Hauptlicht Ja, Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 105 x 103 x 103 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 086510

Bestellbezeichnung Hallway KNX - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen