STEINEL Professional Ersatzteil

Ersatz Minisensor PRO

anthrazit

Ersatzteil 360 °, optionale Montagehöhe 2 m, Lichtmessung 2 – 1000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; optionales Grundlicht 10 %, 1-30 Min., ganze Nacht; Einstellung via: Potis; Farbe: Anthrazit

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 090074

Bestellbezeichnung Ersatz Minisensor PRO anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen