STEINEL Professional Pièce de rechange

Mini-détecteur PRO de rechange

anthracite

Avec détecteur de mouvement: Oui;Réglages via: Potentiomètres;Variante: anthracite;UC1, Code EAN: 4007841090074;Coloris: anthracite;Contenu de l'emballage: 1;Technologie, détecteurs: infrarouge passif;Hauteur de montage optimale: 2 m;Fonctions: 4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur;Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx;Temporisation: 5 s – 15 min;Fonction balisage: Oui;Fonction balisage temps: 1-30 min, toute la nuit;Catègorie de produits: Pièce de rechange

Fabricant Steinel

Réf. 090074

Désignation commande Mini-détecteur PRO de rechange anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel